## 毎月検査結果(11項目)
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 安楽寺 １７７番地 南谷公民館
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目
気温 | ℃ | －
水温 | ℃ | －
一般細菌 | 個／ml | 100以下
大腸菌 | － | 検出されないこと
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
PH値 | － | 5.8～8.6
味 | － | 異常でないこと
臭気 | － | 異常でないこと
色度 | 度 | 5度以下
濁度 | 度 | 2度以下
残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 法楽寺 １８００番地 清楽園
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目
気温 | ℃ | －
水温 | ℃ | －
一般細菌 | 個／ml | 100以下
大腸菌 | － | 検出されないこと
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
PH値 | － | 5.8～8.6
味 | － | 異常でないこと
臭気 | － | 異常でないこと
色度 | 度 | 5度以下
濁度 | 度 | 2度以下
残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 糠子島 １３３番地１ 糠子島公民館
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目
気温 | ℃ | －
水温 | ℃ | －
一般細菌 | 個／ml | 100以下
大腸菌 | － | 検出されないこと
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
PH値 | － | 5.8～8.6
味 | － | 異常でないこと
臭気 | － | 異常でないこと
色度 | 度 | 5度以下
濁度 | 度 | 2度以下
残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 和沢地内
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目
気温 | ℃ | －
水温 | ℃ | －
一般細菌 | 個／ml | 100以下
大腸菌 | － | 検出されないこと
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
PH値 | － | 5.8～8.6
味 | － | 異常でないこと
臭気 | － | 異常でないこと
色度 | 度 | 5度以下
濁度 | 度 | 2度以下
残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 浅地 ６７２番地１ 薮波スポーツセンター
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目
気温 | ℃ | －
水温 | ℃ | －
一般細菌 | 個／ml | 100以下
大腸菌 | － | 検出されないこと
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
PH値 | － | 5.8～8.6
味 | － | 異常でないこと
臭気 | － | 異常でないこと
色度 | 度 | 5度以下
濁度 | 度 | 2度以下
残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 清水 ３６９番地１ 津沢コミュニティプラザ
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目
気温 | ℃ | －
水温 | ℃ | －
一般細菌 | 個／ml | 100以下
大腸菌 | － | 検出されないこと
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
PH値 | － | 5.8～8.6
味 | － | 異常でないこと
臭気 | － | 異常でないこと
色度 | 度 | 5度以下
濁度 | 度 | 2度以下
残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。

## 3ヶ月1回検査(25項目)
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 安楽寺 １７７番地 南谷公民館
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
検査項目
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 法楽寺 １８００番地 清楽園
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
検査項目
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 糠子島 １３３番地１ 糠子島公民館
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
検査項目
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 和沢地内
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
検査項目
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 浅地 ６７２番地１ 薮波スポーツセンター
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
検査項目
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 清水 ３６９番地１ 津沢コミュニティプラザ
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
検査項目
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。

## 年1回検査（51項目）
水 質 検 査 結 果 （年 １ 回 検 査）
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 南谷公民館 | 清楽園 | 糠子島公民館 | 和沢 地内 | 薮波ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ | 津沢ｺﾐｭﾆﾃｨプラザ
|  | 検査項目 |  |  | （浄水） | （浄水） | （浄水） | （浄水） | （浄水） | （浄水）
|  | 採水・検査年月日 |  | －
|  | 気温 | ℃ | －
|  | 水温 | ℃ | －
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下
|  | 残留塩素 | mg／l | －
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。